## Sheet1
BILL OF MATERIALS
REFERENCE. NO.: |  | QWJ/250161/R5
| CATEGORY | DESCRIPTION | MAKE | MODEL | REFERENCES | COST PRICE (SGD) | Sum of TOTAL QTY | Sum of GRAND TOTAL COST (SGD)
| 1.2 MCCB | MCCB 630A 3P 50KA Ekip Touch LSI | ABB |  |  |  | 8
|  | MCCB 630A 3P 36KA Ekip Touch LSI | ABB |  |  |  | 24
|  | MCCB 400A 3P 50KA Ekip Dip LSI | ABB |  |  |  | 48
|  | MCCB 400A 3P 36KA Ekip Dip LSI | ABB |  |  |  | 55
|  | MCCB 80A 4P 36KA | ABB |  |  |  | 8
|  | MCCB 80A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 146
|  | MCCB 800A 3P 36KA Ekip Dip LSI | ABB |  |  |  | 1
|  | MCCB 63A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 575
|  | MCCB 50A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 5
|  | MCCB 40A 4P 36KA | ABB |  |  |  | 8
|  | MCCB 40A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 3
|  | MCCB 32A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 8
|  | MCCB 25A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 10
|  | MCCB 250A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 200
|  | MCCB 200A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 45
|  | MCCB 16A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 1
|  | MCCB 160A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 104
|  | MCCB 100A 3P 36KA | ABB |  |  |  | 18
| 1.2 MCCB - ACC | MCCB.ACC SHUNT TRIP (320A ~ 400A) | ABB |  |  |  | 1
|  | MCCB.ACC SHUNT TRIP (100A AND BELOW) | ABB |  |  |  | 6
|  | MCCB.ACC KEY LOCK - SAME KEY A (250A AND BELOW) | ABB |  |  |  | 16
|  | MCCB.ACC AUX SW (320A ~ 800A) | ABB |  |  |  | 135
|  | MCCB.ACC AUX SW (125A ~ 250A) | ABB |  |  |  | 83
|  | MCCB.ACC AUX SW (100A AND BELOW) | ABB |  |  |  | 39
| 1.3 MCB | MCB D50A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 475
|  | MCB D40A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 427
|  | MCB D32A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 235
|  | MCB D25A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 582
|  | MCB D20A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 16
|  | MCB D20A 2P 10KA | ABB |  |  |  | 8
|  | MCB D16A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 174
|  | MCB D16A 2P 10KA | ABB |  |  |  | 2
|  | MCB D10A 4P 10KA | ABB |  |  |  | 2
|  | MCB D10A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 6
|  | MCB C80A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 2
|  | MCB C63A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 12
|  | MCB C50A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 19
|  | MCB C40A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 169
|  | MCB C32A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 30
|  | MCB C32A 2P 10KA | ABB |  |  |  | 1
|  | MCB C32A 1P 15KA | ABB |  |  |  | 120
|  | MCB C32A 1P 10KA | ABB |  |  |  | 324
|  | MCB C25A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 63
|  | MCB C20A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 16
|  | MCB C20A 2P 10KA | ABB |  |  |  | 159
|  | MCB C20A 1P 10KA | ABB |  |  |  | 247
|  | MCB C16A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 9
|  | MCB C16A 2P 10KA | ABB |  |  |  | 44
|  | MCB C16A 1P 10KA | ABB |  |  |  | 413
|  | MCB C125A 3P 10KA | ABB |  |  |  | 1
|  | MCB C10A 1P 10KA | ABB |  |  |  | 7
| 1.3 MCB - ACC | MCB.ACC AUX CONTACT 1NO / 1NC (63A AND BELOW) | ABB |  |  |  | 120
| 1.4 RCCB | RCCB 63A 4P 100MA | ABB |  |  |  | 8
|  | RCCB 63A 2P 100MA | ABB |  |  |  | 4
|  | RCCB 40A 4P 30MA | ABB |  |  |  | 26
|  | RCCB 40A 4P 100MA | ABB |  |  |  | 22
|  | RCCB 40A 2P 100MA | ABB |  |  |  | 2
|  | RCCB 25A 4P 30MA | ABB |  |  |  | 4
|  | RCCB 25A 4P 100MA | ABB |  |  |  | 2
|  | RCCB 25A 2P 30MA | ABB |  |  |  | 80
|  | RCCB 25A 2P 100MA | ABB |  |  |  | 4
| 1.5 ISOL | LOAD BREAK SWITCH 4P 80A | ABB |  |  |  | 228
|  | LOAD BREAK SWITCH 4P 63A | ABB |  |  |  | 456
|  | LOAD BREAK SWITCH 4P 40A | ABB |  |  |  | 47
|  | LOAD BREAK SWITCH 4P 25A | ABB |  |  |  | 24
|  | LOAD BREAK SWITCH 4P 160A | ABB |  |  |  | 36
|  | LOAD BREAK SWITCH 4P 100A | ABB |  |  |  | 28
|  | LOAD BREAK SWITCH 3P 80A | ABB |  |  |  | 6
|  | LOAD BREAK SWITCH 3P 800A | ABB |  |  |  | 2
|  | LOAD BREAK SWITCH 3P 63A | ABB |  |  |  | 50
|  | LOAD BREAK SWITCH 3P 100A | ABB |  |  |  | 8
|  | LOAD BREAK SWITCH 4P 250A | ABB |  |  |  | 30
| 2.5 SA | SURGE ARRESTER T2 3+N 40KA | ABB |  |  |  | 747
| 2.8 DOL | CONTACTOR.ACC AUX CONTACTS 1NO+1NC | ABB |  |  |  | 27
|  | CONTACTOR 3P 415V 9A, 4 KW | ABB |  |  |  | 10
|  | CONTACTOR 3P 415V 32A, 15 KW | ABB |  |  |  | 8
|  | CONTACTOR 3P 415V 12A, 5.5 KW | ABB |  |  |  | 9
|  | 0.10A … 0.13A THERMAL OVERLOAD RELAY | ABB |  |  |  | 10
| 4.0 MISC | 4.20A … 5.70A THERMAL OVERLOAD RELAY | ABB |  |  |  | 9
|  | 13.0A … 16.0A THERMAL OVERLOAD RELAY | ABB |  |  |  | 8
| 4.0 MISC-BCM | BCPM datacable | ABB |  |  |  | 120
|  | BCPM ct | ABB |  |  |  | 120
|  | BCPM controller | ABB |  |  |  | 8
| Grand Total | [5 empty] | 7373 | 0